## Slide 1: Perspectivas del sector de energía Institucionalidad y señales de inversión
A g o s t o 2 0 2 5

## Slide 2: Acerca de ANDEG
33
unidades de generación
14
empresas
34.359
GWh-año energía ﬁrme (24-25)
42%
de la demanda del Sistema Interconectado Nacional en 2024
4.528
MWde capacidad
22%
del total nacional
Creada en noviembre de 2010

## Slide 3: Cobertura
Norte de Santander
Norte de Santander
´

## Slide 4: Inversiones realizadas en el sector eléctrico
Inversiones en el sector de energía eléctrica –Estimación valor de activos |  | 
Generación (Año) | 1996 | 2024
Capacidad (MW) | 8.400 | 24.000
Inversiones (billones de pesos) | 25 | 85
Distribución (Año) | 2012 | 2024
Km de red | 445.598 | 790.323
Inversiones (billones de pesos) | 26 | 43
Transmisión (Año) | 2009 | 2024
Km de red | 13.943 | 27.974
Inversiones (billones de pesos) | 5 | 12
Total de inversiones | 56 | 140
Notas
Generación: capacidad instalada resultante de sumar 3.189 MW bajo el esquema del Cargo por Capacidad, vigente hasta 2007, 5.420 MW asignados en las subastas del 2008 y 2011 del Cargo por Conﬁabilidad, y 2.100 MW asignados en la subasta de febrero de 2019. (descontando los que perdieron asignación) y los 4.489 MW asignados en la subasta de 2024.
Distribución: el aumento de inversiones se ha dado por la Res. CREG 015 de 2018 y el plan de inversiones de los Operadores de Red.
Transmisión: calculado con base en los costos de reposición a nuevo de los activos de transmisión, a partir de las resoluciones de ingresos regulados de los transmisores, actualizado a partir de la expansión en redes que se ha dado en el SIN.
*Fuente: Informes Sectoriales

## Slide 5: Factores de entorno para el desarrollo de proyectos
Gestión social y en trámites ambientales de los proyectos de energía eléctrica

## Slide 6: Factores de entorno para el desarrollo de proyectos
están supeditados a obras de expansión de transmisión (10,2 GW), de los cuales 16 proyectos tienen obligaciones (2,5 GW).
La incorporación de nuevos proyectos no ha superado el 28% en los últimos 5 años
se han ejecutado garantías bancarias a 3.134 MW.
2299
1868
3613
6608
5720
3517
7025
5021
916
-
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
MW
2020 2021 2022
MW Esperados
2023 2024 2025 2026 2027 2028
MW Ingresados
1
36
132
995
1155
1447
50
143 proyectos
*Datos: XM

## Slide 7: Balance Oferta/Demanda Información XM al 23 de mayo 2025 y Proy. UPME 12-2024
6%
1%
-2%
-2%
- 4%
- 6%
-8%
-9%
-12%
-10%
-8%
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
24 - 25
25 - 26
26 - 27
27 - 28
28 - 29
29 - 30
30 - 31
31-32
GWh-año
ENFICC ver - En operación [GWh/año] ENFICC ver - Futura [GWh/año]
Py Dem UPME IC95% Inf 12-24 [GWh/año] OEF [GWh/año]
PNDC [GWh/año]
Py Dem UPME EscM 12-24 [GWh/año]
Py Dem UPME IC68% Inf 12-24 [GWh/año]
! (ENFICC - PyDem 24 Escenario Medio)/PyDem EscMedio
Para el periodo 29-30 se identiﬁca un déﬁcit del 6% (Enﬁcc/Demanda) con respecto al Escenario Medio
*Datos: XM y UPME
*Se considera un margen de holgura del 3%

## Slide 8: Necesidad de la Subasta de Expansión del Cargo por Conﬁabilidad
Déﬁcit de potencia para los próximos años en las horas de máxima demanda (expansión solar sin almacenamiento).
Necesidades de energía en ﬁrme - Periodo 29-30 (Esc. Medio) aprox. 6.000 GWh-año -> 2.500 a 3.000 MW (de 600 a 700 MW térmicos).
Importancia de la diversiﬁcación de las fuentes de generación.
Flexibilización requisitos plantas nuevas e incentivos modernización plantas térmicas (EPRI, NERC).
Aspectos a destacar

## Slide 9: Subasta de Expansión del Cargo por Conﬁabilidad
Dados los tiempos de ejecución de los proyectos, es urgente convocar la Subasta de Expansión en el menor tiempo posible.
Resaltamos la importancia de la generación térmica para la transición energética.
Es importante que se incorporen recursos térmicos como soporte y respaldo para la inserción de renovables.
Garantizar las señales idóneas para asegurar las inversiones requeridas en expansión de la energía del país.
Revisar disposiciones vigentes que afectan la participación en la Subasta (Res. CREG 101 066 de 2024 y 101 069 de 2025).
Aspectos a destacar

## Slide 10
Generación Transmisión Distribución
18 12 10
Total de inversiones requeridas en los próximos 10 años
Necesidades de inversión en el sector de energía eléctrica
Subsector
Valor inversiones
billones de pesos
40 billones
de pesos
Nota: Datos estimados con base en necesidades de capacidad de generación y costo de proyectos de la misión de transmisión, plan de expansión en transmisión UPME y CREG

## Slide 11: Prospectiva Gas Natural
Se requiere aumentar la oferta de Gas Natural para cubrir la demanda térmica y no térmica
R/P de gas natural: 5,9 años
Fuente: ANH, 2025
Declaración de Potencial de Producción
PP - PTDV- PTDVF – CIDV – CIDVF
*Imagen e información tomada del Informe BMC-Gestor del Mercado GN (2025) “Análisis Disponibilidad de Gas 2026 Gestor de mercado de gas natural”
Resultados del análisis de disponibilidad año gas 2026
Faltante mercado primario suministro regiones Interior y Costa:
En la actualidad la planta de Regasificación de Cartagena contribuye con el abastecimiento del 10% de la Demanda Esencial
≈230 GBTUD

## Slide 12: Prospectiva del carbón
Reservas
Producción Nacional 2024
Consumo Nacional 2024
Exportación 2024
+70 años
74,5 MT
14 MT
60,5 MT
Consumo mundial de carbón 2024
8.770 MT
Fuente: DANE, Estimaciones Fenalcarbón 2025
Fuente IEA, 2024
3,6 MT
Consumo carbón térmico para generación 2024
Fuente: Estimaciones ANDEG 2025
Oportunidad de adaptación tecnológica con CCUS para la transición energética.
Fuente: DANE, Estimaciones Fenalcarbón 2025
Fuente: DANE, Estimaciones Fenalcarbón 2025
Fuente: ANM
AJUSTAR DISEÑO DE ESTE SLIDE COMPLETO
DESTACAR ESTE PUNTO A PARTE PORQUE ES UN MENSAJE ADICIONAL QUE SE QUIERE RESALTAR

## Slide 13: Sostenibilidad del Sector Situación Air-e
Agentes del mercado de energía.
+900 mil millones Agentes de generación térmica.
$2,2 BILLONES
Impactos
Térmicas requieren comprar combustibles para la generación de cara al próximo verano, se pondría en juego la energía confiable que requiere Colombia.
Materialización de un riesgo sistémico en la prestación del servicio.
$1,4 BILLONES
Asegurar el pago de dichos conceptos.
Garantizar los recursos del Fondo Empresarial –SSPD, o a través de CONPES.
La ley permite operaciones de crédito público, garantías de la nación y créditos de tesorería.
Es necesario:

## Slide 14: “Somos más que generación de energía”

## Slide 15: Acciones de Sostenibilidad
*Emisiones ANDEG 2024 Vs último año del inventario nacional (2021)
Del inventario nacional de GEI*
Mitigación
EE, CCUS, blending, economía circular, diversiﬁcación.
5,37%
Adaptación Gestión del entorno y del riesgo.
Mercado eléctrico y abastecimiento de combustibles (convencionales y nuevos).
Gobernanza
y gestión del conocimiento.
 | 2022 | 2023 | 2024
Energía generada ANDEG (MW/h-año) | 9.359.820 | 16.418.540 | 21.849.490
Emisiones de CO2 (TonCo2) | 6.737.849 | 11.711.846 | 15.038.886
Intensidad de carbono (TonCo2/MW/h) | 0.72 | 0.71 | 0.69
Emisiones ANDEG GEI
Senda de Acción Climática
Fuente: Cálculos Empresas afiliadas ANDEG – 8 informe de sostenibilidad

## Slide 16: Acciones de Sostenibilidad
Inversión 2024:
$32.900 millones
Ahorros energéticos y en consumo de combustibles.
Mejoras en el Heat Rate y disminución intensidad de emisiones.
Eﬁciencia energética
Cadena de valor
Inversión 2024:
$980 millones
Digniﬁcación de la labor minera y valor compartido.
Fomento a la minería sostenible.
Asistencia técnica integral.
Fuente: Empresas afiliadas ANDEG – 8 informe de sostenibilidad

## Slide 17: Acciones de Sostenibilidad
Recursos para
los territorios
Transferencias del Sector eléctrico 2024:
$129.000 millones
(63% Corporaciones Autónomas
Regionales, 37% municipios).
Impuestos 2024:
$1,7 billones
Empleos directos
1.891
Empleos indirectos + Mano de obra local
590
Fuente: Empresas afiliadas ANDEG – 8 informe de sostenibilidad

## Slide 18: Acciones de Sostenibilidad
Inversión 2024:
$8.200 millones Más de 25.500
personas beneficiadas.
Educación.
Estrategia Ambiental Comunitaria.
Crecimiento económico, formación y generación de empleo.
Salud y bienestar.
Información y participación comunitaria.
Apoyo comunitario.
Naturaleza
41.900 Individuos entregados y sembrados
29.000 individuos en mantenimiento
Conservación de ecosistemas clave como el bosque seco tropical.
Gestión Social
Fuente: Empresas afiliadas ANDEG – 8 informe de sostenibilidad

## Slide 19: ¡Muchas Gracias!